Усилитель тензомоста

Питание тензорезистивного моста осуществляется стабильным током с клемм Ip и GND. Плечи моста подключаются к клеммам -IN ,+IN . Питание усилителя (однополярное ! ) +12В…+15В подается на клемму +Up. Клемма  OUT - выход , клемма GND - 0В.

|  | Поз. Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диоды |  |  |
|  | VD1 | КД102Б | 1 | КД522,КД521 и др. |
|  |  | Конденсаторы |  |  |
|  | C1,C2 | КД-1- 0.1мкФ | 2 |  |
|  | C3 | К50-6-10мкФ-25 В | 1 |  |
|  |  | Микросхемы |  |  |
|  | DA1 | REF 192 | 1 |  |
|  | DA2 | OP113 | 1 |  |
|  |  | Резисторы |  |  |
|  | R1,R3 | C2-29-0.125-825 | 1 |  |
|  | R2 | -------- |  |  |
|  | R4,R5 | C2-29-0.125-15K | 1 |  |
|  | R6 | C2-29-0.125-1.26K | 1 |  |
|  | R7 | -------- |  |  |

Примечание :

- Резисторы R2,R7 не устанавливаются.

- Питающий ток равен 2 мА.