# 3. ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

В мировой практике широко используются ветроэнергетические установки (ВЭУ). Некоторые из них достигают предельной для ветроагрегатов мощности в 3…4 Мвт (табл.4).

## Таблица 4

Параметры крупных ВЭУ

| № | Страна, марка | Диаметр рабочего колеса, м | Мощность, КВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | США, WTS-4 | 78 | 4000 |
| 2 | Канада, Eole | 64 | 4000 |
| 3 | Германия, Growain | 100 | 3000 |
| 4 | Великобритания, LSI | 60 | 3000 |
| 5 | Швеция, WTS-3 | 78 | 3000 |
| 6 | Дания, Elsam | 60 | 2000 |

ВЭУ применяются для привода насосных станций, опреснения минерализованных вод, мелиорации земельных угодий. В настоящее время применяют ВЭУ двух конструктивных типов (рис.2):

·   с горизонтальной осью вращения, параллельной воздушному потоку;

·   с вертикальной осью вращения, перпендикулярной воздушному потоку.

Для ВЭУ первого типа применяют двухлопастное ветроколесо, которое обеспечивает более высокую энергоемкость, чем многолопастное. Защита от разрушения лопастей при чрезмерной силе ветра осуществляется поворотным механизмом, который при предельной скорости ветра разворачивает лопасти во флюгерное поло жение. Недостаток ветродвигателей с горизонтальной осью вращения состоит в необходимости установки их на достаточно высокой башне (рис.3). Это связано, во-первых, с обеспечением свободного пространства для вращения лопастей, и, во-вторых, с тем, что скорость ветра растет с увеличением высоты.

Рабочий момент на ветроколесе создается за счет аэродинамических сил, возникающих на лопастях, которые имеют специальный  профиль. Процесс возникновения  сил на лопастях подчиняется тем же законам, что и процесс появления подъемной силы крыла самолета. При этом под крылом создается область повышенного давления, а над ним – пониженного (рис.4).

## Рис.3. ВЭУ 200 кВт на острове Кулебра, Пуэрто-Рико

Ветродвигатели с вертикальной осью вращения имеет несколько важных преимуществ по сравнению с крыльчатыми ВЭУ с горизонтальной осью:

·   отпадает необходимость в устройствах для ориентации на направление ветра;

·   упрощается конструкция и монтаж, более удобным становится расположение генератора и редуктора;

·   снижаются дополнительные механические напряжения в лопастях, системе передач, вызванные гироскопическими нагрузками.

Имеется несколько типов ветродвигателей с вертикальной осью вращения, примером которых является ротор Савониуса (рис.5.). Этот ротор изготавливается из цилиндрической трубы, разрезанной вдоль и закрепленной между нижними и верхними фланцами. Обе лопасти несколько раздвинуты, причем зазор между ними может меняться.

К ветроприемным устройствам с вертикальной осью вращения относится ротор Дарье. Он оснащается двумя или тремя тонкими лопастями и вращается со скоростью в три-четыре раза превышающей скорость ветра. Для запуска ротора Дарье необходим вспомогательный двигатель, разгоняющий его до номинальной скорости.

Применяются более сложные конструкции  ветроагрегатов с вертикальной осью вращения. К ним относятся:

· ветроагрегат с двухъярусными вертикальными лопастями на общем валу, рис.6;

· ветроагрегат с двумя лопастями, расположенными на тележках (ВЛ-2), рис.7;

· многолопастной ветроагрегат, с лопастями расположенными на тележках (ВЛ-МЛП),

В качестве лопастей для агрегатов ВЛ-2 и ВЛ-МЛП используются крылья самолетов.

Развитие промышленной ветроэнергетики началось в начале 70-х годов. Наибольшего развития в настоящее время ветроустановки достигли в США, где эксплуатируются ВЭУ суммарной мощностью 1700МВт, в Германии - 630МВт, Дании - 539МВт, Индии - 200МВт, Великобритании - 170МВт, Нидерландах - 16 МВт. Еще в четырех странах (Швеции, Греции, Китае и Италии) мощность ВЭУ достигла 20…40 МВт, и, как минимум, в восьми странах - от нескольких мегаватт до 10 МВт.

В странах Северной и Южной Америки, вместе взятых, и в странах Европы суммарная мощность эксплуатируемых ВЭУ составляет по 1725 МВт, в странах остальных континентов мощность ВЭУ - всего 280 МВт.

Средняя единичная мощность эксплуатируемых в мире ВЭУ составляет ~ 140 кВт. Примерно до середины 80-х годов ветроэлектростанции создавались на базе ВЭУ единичной мощностью менее 100 кВт. С середины 80-х годов стали внедряться ВЭУ мощностью 100-300 кВт, а к концу 80-х - и ВЭУ 600…700 кВт. Создаются для серийного производства новые модели ВЭУ мощностью 500…1500 кВт. Переход в настоящее время к ВЭУ предельной мощности (3…4 МВт) оценивается в мире как преждевременный. Практически весь мировой парк ВЭУ состоит из крыльчатых установок. Работы по другим типам ВЭУ, а также по крыльчатым ВЭУ предельной мощности проводятся, однако широкого развития они не получили.

Таким образом, к настоящему времени мировая ветроэнергетика превратилась в отрасль, вносящую в отдельных странах ощутимую долю в производстве электроэнергии.

Наиболее перспективные зоны для использования ветровой энергии в России находятся на прибрежной полосе шириной 50…100 км вдоль морей Северного Ледовитого океана, в отдельных прибрежных районах Дальнего Востока, в районах Балтийского, Черного и Каспийского морей. В этих районах среднегодовая скорость ветра равна 5…6 м/с и более.

Практическое освоение ветроэнергетики в РФ  только начинается. Разрабатываются и создаются несколько моделей крыльчатых ВЭУ мощностью 250…300 кВт, одна модель крыльчатой ВЭУ мощностью 1000 кВт и модель ВЭУ с вертикальной осью вращения мощностью 1250 кВт. В 1991-1992 годах смонтированы две ВЭУ типа АВЭ-250 на полигонах в поселке Дубки (Чиркейская ГЭС, Дагестан) и в Иван-городе (Ленинградская обл.) и одна - на полигоне НПО «Ветроэн» в Геленджике. В 1993 г.  смонтирован агрегат АВЭ-250 в г. Воркуте.

В 1993 г. в г. Новороссийске построена опытно-экспериментальная ВЭУ типа ГП-250. Однако после первых испытаний установка отправлена на завод для доработки и дополнительных стендовых испытаний. В 1994г. на опытно-экспериментальной Калмыцкой ВЭУ смонтирована первая ветроустановка  типа «Р-1» мощностью1000кВт..

Рис.8. Многолопастной ветроагрегат ВЛ-МЛП:

1 - вертикальная лопасть; 2 - ходовая тележка; 3 - горизонтальная лопасть; 4 - растяжка; 5 - генератор

В системе РАО ЕЭС России в настоящее время в стадии строительства находят три ВЭУ:

· Экспериментальная установка мощностью 5 МВт (поселок Дубки Чиркейская ГЭС, Дагэнерго).

· Заполярная ВЭУ мощностью 8 МВт (г Воркута, Комиэнерго).

· Калмыцкая ВЭУ мощностью 22 МВт (Калмэнерго).

Проектируются семь ВЭУ: Магаданская 50 МВт (Магаданэнерго); Дагестанская 6 МВт (Дагэнерго); Ленинградская 25 МВт (Ленэнерго); Приморская 30 МВт (Дальэнерго); Морская 30 МВт (Карелэнерго); Новороссийская 2 МВт (Краснодарэнерго); Западно-Приморская 30 МВт (Янтарьэнерго). При осуществлении только этих проектов уже к 2005 г. в России будет существовать ветроэнергетика, как ощутимая для некоторых районов составная часть электроэнергетики.

Вредные воздействия ветроустановок на окружающую среду выражаются в следующем:

· ВЭУ искажают естественный  пейзаж;

· создают шум, в том числе могут возбуждать инфразвуковые колебания, неблагоприятно влияющие на обитателей биосферы вблизи ВЭУ;

· генерируют электромагнитные помехи.

Основным недостатком ВЭУ является неравномерность ветровой картины, поэтому их применение возможно только в комплексе с накопителями электрической энергии.