Расчет ветродвигателей

Использование энергии ветра связано с определенными трудностями, обусловленными непостоянством скорости и направления ветра, а также малой концентрацией воздушного потока на единицу площади. Плотность воздуха невелика, и поэтому диаметр лопастей рабочего колеса ветродвигателя должен быть большим - он должен превышать в сотни раз диаметр колеса гидротурбины такой же мощности, так как плотность атмосферного воздуха примерно в 800 раз меньше плотности воды.

Обозначим через m массу воздуха, протекающего через поперечное сечение S площадью со скоростью Очевидно,

где - плотность воздуха, кг/м3.

Кинетическая энергия ветра равна m2/2. Подставив значение m, получим

Мощность P ветроколеса определяется произведением силы F ветра на скорость его . На тело произвольной формы действует сила

где Cx - аэродинамический коэффициент, S - площадь миделевого сечения.

Обозначим через скорость перемещения поверхности лопастей ветроколеса. Тогда относительная скорость набегающего ветра будет -, а сила

Отсюда мощность

Отношение работы, развиваемой движущейся поверхностью площадью сечения S, к энергии ветрового потока S3/2, площадь поперечного сечения которого равна площади сечения этой поверхности, определяет значение коэффициента использования ветра

В таком случае мощность

>

Обозначим через D диаметр ветроколеса. Для воздуха при температуре to=15oC и давлении Qo=1,013-105 Па мощность ветродвигателя, кВт,

Диаметр ветроколеса, м,

Для других значений температуры tx и давления Qx мощность

Соответственно диаметр ветроколеса

Скорость ветра, при которой ветроколесо должно развивать заданную мощность, принимают равной =8...14 м/с. Быстроходность ветродвигателя

где nk - частота вращения ветроколеса, Rk - радиус ветроколеса.

Так как для определенной местности средняя скорость относительно постоянна, то мощность ветроустановок можно повысить, увеличив площадь сечения S = D2/4, через которое проходит ветровой поток.