# Зависимость температуры кипения воды от давления

P (атм); T oC; P (атм); T oC. 0.01 0.02 0.04 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.033; 6.698 17.20 28.64 45.45 59.67 68.68 75.42 80.86 85.45 89.45 92.99 96.18 99.09 100.0; 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 20.0 25.0 50.0 100.0; 110.79 119.62 126.79 132.88 142.92 151.11 158.08 164.17 169.61 174.53 179.04 211.38 222.90 262.70 309.53.

# Давление водяного пара при температурах выше 100°С

Температура, °С; Давление пара; Температура, °С; Давление пара. мм.рт.ст.; атм.; кг/см2; мм.рт.ст.; атм.; кг/см2. 105; 906,4; 1,193; 1,232; 165,3; 5320,00; 7,000; 7,233. 110; 1075,37; 1,415; 1,362; 170; 5961,66; 7,844; 8,106. 111,7; 1140,00; 1,500; 1,550; 170,8; 6080,00; 8,000; 8,266. 115; 1269,41; 1,673; 1,726; 175,8; 6840,00; 9,000; 9,300. 120; 1491,28; 1,962; 2,028; 180; 7546,39; 9,929; 10,260. 120,6; 1520,00; 2,000; 2,067; 180,3; 7600,00; 10,000; 10,333. 127,8; 1920,00; 2,500; 2,583; 184; 8360,00; 11,000; 11,366. 130; 2030,38; 2,671; 2,760; 188; 9120,00; 12,000; 12,400. 133,9; 2280,00; 3,000; 3,100; 192; 9880,00; 13,000; 13,433. 139,2; 2660,00; 3,500; 3,617; 195; 10519,73; 14,000; 14,303. 140; 2717,63; 3,575; 3,694; 200; 11688,96; 15,380; 15,892. 144; 3040,00; 4,000; 4,133; 213; 15200,00; 20,000; 20,666. 148; 3420,00; 4,650; 4,650; 220; 17390,00; 22,881; 23,644. 150; 3581,21; 4,742; 4,869; 230; 20926,40; 27,535; 28,452. 152,2; 3800,00; 5,000; 5,167; 236,2; 22800,00; 30,000; 30,999. 159,2; 4560,00; 6,000; 6,200; 269,5; 38000,00; 50,000; 51,667. 160; 4651,62; 6,120; 6,324; 311,5; 76000,00; 100,000; 103,333.