МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Головная организация метрологической службы

Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт

медицинской техники (ВНИИИМТ)

129301. г. Москва, ул. Касаткина, д.3

Телефон 187-28-83, 283-97-60

Телефакс 283-1555. Телетайп 113861 НАТИСК

E-mail: vniiimt@comail.ru

| 10.12.2003 г. № 30/1965 | Руководителям органов управления здравоохранением администрации субъектов Российской Федерации |
| --- | --- |
|  | (по списку) |

С 01 января 2004 года Минздравом России вводятся в действие Методические рекомендации «Техническое обслуживание медицинской техники» (письмо Минздрава России от 27.10.2003г. № 293-22/233).

В связи с этим, содержание договоров, заключаемых лечебн0-профилактическими учреждениями с предприятиями и организациями на проведение технического обслуживания медицинской техники необходимо привести в соответствие с Методическими рекомедациями, а в договорах сделать запись: «Техническое обслуживание медицинской техники проводится в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Минздравом России 24.09.2003 и Минпромнауки России 10.10.2003 г.».

Обращаем Ваше внимание, что договора на техническое обслуживание медицинской техники можно заключать только с предприятиями и организациями, имеющими лицензии на выполнение этих работ, выданных Минпромнауки России в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.08.02 г. № 613.

Служба, осуществляющая техническое обслуживание медицинской техники в соответствии с Методическими рекомендациями должна иметь «Руководство по обеспечению и контролю качества работ по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники» (п. 4.4.1.), осуществлять контроль качества выполняемых работ по техническому обслуживанию медицинской техники и нести ответственность за качество этих работ (п.4.7.2.). Периодичность проведения контроля качества должна отражаться в договорах на техническое обслуживание. В журналах технического обслуживания медицинской техники делается запись кто и когда произвел контроль качества проведенных работ по техническому обслуживанию медицинской техники.

Следует обратить внимание на выполнение требований раздела 6.4 «Контроль технического состояния» и, особенно, п. 6.4.6 о проведении инструментального контроля. Результаты инструментального контроля технического состояния медицинской техники рекомендуем обязательно оформлять протоколом по прилагаемой форме, которую необходимо включить в договор и журнал технического обслуживания медицинской техники.

Для средств измерений медицинского назначения периодический контроль технического состояния следует проводить не более чем за один месяц до предъявления их на поверку.

Просим довести до сведения руководителей всех лечебно-профилактических учреждений Методические рекомендации «Техническое обслуживание медицинской техники» и содержание настоящего письма.

Приложение – форма протокола на одном листе в 1 экз.

Главный метролог ВНИИИМТ,

Заместитель главного метролога

Минздрава России А.И. Жабин

Мухин В.Б. тел. 2839760

Министерство здравоохранения Свердловской области Вход № 01-25/1040 «30» декабря 2003 г.