Перечень Медицинских изделий, относящихся к средствам измерений медицинского назначения (СИМН) и подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору

(утв. Минздравом РФ и Госкомстатом РФ от 06.06 июня 2001 г.)

| Группы средств измерений медицинского назначения |  | Измеряемые величины | Виды измерений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| I . Приборы функциональной диагностики |  |  |  |
| 1 | Электрокардиографы | Биопотенциалы органов | Электрические |
| 2 | Электрокардиографы телеметрические (с передачей сигнала по телефонной линии или радиоканалу) |  |  |
| 3 | Кардиомониторы |  |  |
| 4 | Регистраторы ЭКГ носимые |  |  |
| 5 | Электроэнцефалографы |  |  |
| 6 | Электромиографы, нейромиографы |  |  |
| 7 | Гастрографы | Электрические импедансы органов кожного покрова тела |  |
| 8 | Реографы |  |  |
| 9 | Реоплетизмографы |  |  |
| 10 | Реоэнцефалографы | Светопропускание | Оптические |
| 11 | Фотоплетизмографы |  |  |
| 12 | Фонокардиографы | Акустическая составляющая вибрации органов и сосудов | Акустические |
| 13 | Приборы для измерения и анализа частоты сердечных сокращений (ЧСС) | Интервалы времени и частота функционирования органов | Время и частота |
| 14 | Приборы для измерения артериального давления крови прямым методом | Давление крови и биожидкостей в органах и сосудах | Давление |
| 15 | Измерители артериального давления крови косвенным методом |  |  |
| 16 | Приборы для измерения внутричерепного и ликворного давления |  |  |
| 17 | Приборы для измерения внутриглазного давления | Давление крови и биожидкостей в органах и сосудах | Давление |
| 18 | Спирографы, волюметры | Объемы и расходы газов и жидкостей | Объемы и расходы газов и жидкостей |
| 19 | Оксиспирографы |  |  |
| 20 | Оксикарбоспирографы |  |  |
| 21 | Пневмотахографы |  |  |
| 22 | Весы медицинские | Масса тела | Измерение массы, силы |
| 23 | Динамометры медицинские | Мышечная сила |  |
| 24 | Велоэргометры и эргометры | Работа |  |
| 25 | Измерители антропометрические | Линейные размеры частей тела | Линейно-угловые |
| 26 | Кератометры | Радиус кривизны роговицы глаза | Линейно-угловые |
| 27 | Периметры поля зрения |  |  |
| 28 | Офтальморефрактометры | Оптическая сила, вершинная рефракция | Оптико-физические |
| 29 | Офтальмометры |  |  |
| 30 | Наборы пробных очковых линз |  |  |
| 31 | Аудиометры | Параметры слухового анализатора | Вибро-акустические |
| 32 | Газоанализаторы выдыхаемого воздуха | Состав и концентрация газов в выдыхаемом воздухе | Физико-химические |
| 33 | Измерители парциального давления газов в крови и билжидкостях | Содержание газов в крови и биожидкостях | Физико-химические |
| 34 | Оксигемометры | Уровень насыщения гемоглобина крови кислородом | Физико-химические |
| 35 | Пульсоксиметры |  |  |
| 36 | Термометры ртутные медицинские | Температура тела, кожного покрова и внутренних анатомических структур | Физико-химические |
| 37 | Электротермометры медицинские |  |  |
| 38 | Радиометры медицинские |  |  |
| II. Анализаторы биологических проб |  |  |  |
| 39 | Приборы колориметрические и фотометрические медицинские лабораторные измерительные: | Оптическая плотность | Оптико-физические |
|  | - Анализаторы ферментной активности крови и биожидкостей; | Концентрация глюкозы, липидов, гемоглобина других веществ в крови и биожидкостях |  |
|  | - Анализаторы биохимические; |  |  |
|  | - Анализаторы гематологические |  |  |
| 40 | Поляриметры медицинские |  |  |
| 41 | Нефелометры медицинские |  |  |
| 42 | Люминометры и хемилюминометры | Оптическая плотность. Концентрация глюкозы, липидов, гемоглобина других веществ в крови и биожидкостях. | Оптико-физические |
| 43 | Анализаторы состава и свойств биопроб объемные, капиллярные, механические медицинские: | Плотность, вязкость, упругость биопроб | Физико-химические |
|  | Тромбоэластомеры |  |  |
|  | Коагулометры |  |  |
|  | Ареометры |  |  |
|  | Вискозиметры |  |  |
| 44 | Приборы кондуктометрические медицинские лабораторные измерительные | Концентрация, количество форменных элементов крови | Физико-химические |
| III. Медицинские изделия прочие |  |  |  |
| 45 | Шприцы многократного пользования, инъекторы, дозаторы, дилюторы медицинские | Количество, объем вещества | Объем и расходы газов и жидкостей |
| 46 | Дозиметры клинические | Мощность поглощенной дозы |  |

Примечания: 1. Перечень обязателен для применения на всей территории Российской Федерации.

2. Медицинские изделия, в состав которых входят встроенные средства измерений (ВСИ), не являются средствами измерений. В эксплуатационной документации на такие медицинские изделия должны быть указаны средства и методы испытаний и поверки ВСИ, а также порядок их проведения.

3. Периодичность проведения поверки и вид поверки СИМН определяется при проведении испытаний для целей утверждения типа и указывается в описании для Государственного реестра средств измерений Российской Федерации, паспорте и в методических документах по поверке.

4. Данный перечень может уточняться и дополняться по согласованию между Госстандартом России и Минздравом России.

От Министерства здравоохранения

Российской Федерации

Заместитель руководителя

Департамента государственного

контроля качества, эффективности,

безопасности лекарственных средств

и медицинской техники                                                      А.А.Топорков

От Государственного Комитета

Российской Федерации

по стандартизации и метрологии

Начальник Управления метрологии                                    В.М.Лахов