Товар:http://www.aliexpress.com/item/100PCS-LOT-led-1W-100-120LM-30mli-3W-180-200LM-45mli-chips-LED-Lamp-Light-white/1997352996.html

Магазин: http://www.aliexpress.com/store/1305943

Продавец: (LIN Сали

Ours - Наши                                                                                                                   Other’s - Другого

Our LEDS have a long lifetime - Наши светодиоды имеют длительный срок службы

Это наглая лож!!!!

Мой комент.   Слева 1 ватт                                                                                 Справа 0,5 ватта

Продавец этого магазина высылает вместо 1 ватт, 0,5 ватта. Я попался на этом, когда после заменены в честной 9 ваттной лампе, заменил все 9 светодиодов. Дважды менял, работали одну неделю и перегорали по 5-6 штук враз.  При покупке, перед подтверждением о товаре, обратите   внимание 2 отзыв.  Если есть не соответствие, сразу открывайте спор.

Другие отзывы с сайта:

- Брак !!! Некондиция !!! Мощность в 3-5 раз ниже заявленной, очень разные по яркости, даже питая от 4 В, ток в среднем не больше 150 мА, у * 1 Вт * светодиодов. у некоторых даже 100 мА нет !! , Питая их по паспорту в 3.3 В - ток 40мА. НЕ РЕКОМЕНДУЮ !! если конечно вам не для баловства. еще дегтя - засунули 89 шт вместо 100, но это не имеет в общем значения - товар бракованный полностью.

- 3,0-39ma 3,36-100 3,54-150 3,72-200 3,95-260. На чип идут 2 проводочка, не как на фото. На заказанных ранее эпистаровских 1вт проволочек 4 шт крестом. Больше 260 ма не подавал, хотя в таком режиме продержал около 1 часа. Вот такие одноватники.